Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2009 г.

Регистрационный N 13577

Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91

"Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной

безопасности"

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г.

N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"* и в

целях повышения уровня пожарной безопасности объектов защиты приказываю:

1. Утвердить:

форму декларации пожарной безопасности (приложение N 1);

порядок регистрации декларации  пожарной  безопасности   (приложение

N 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2009 г.

Министр                                                       С.К. Шойгу

_____________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 (часть

I), ст. 3579

Приложение N 1

к приказу МЧС РФ

от 24 февраля 2009 г. N 91

ФОРМА

Зарегистрирована

_____________________________________

(Наименование территориального отдела

(отделения,   инспекции) структурного

подразделения территориального органа

МЧС   России  -  органа,   специально

уполномоченного     решать     задачи

гражданской   обороны  и   задачи  по

предупреждению      и      ликвидации

чрезвычайных  ситуаций   по  субъекту

Российской Федерации, в сферу ведения

которого входят вопросы организации и

осуществления        государственного

пожарного надзора)

"__"______________ 20__ г.

Регистрационный N _______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении ______________________

_______________________________________________________________________

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица,

_______________________________________________________________________

функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае,

_______________________________________________________________________

если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

_______________________________________________________________________

Основной    государственный   регистрационный   номер   записи   о

государственной регистрации юридического лица _________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ________________________

Место нахождения объекта защиты __________________________________

(Указывается адрес фактического

_______________________________________________________________________

места нахождения объекта защиты)

Почтовый  и электронный адреса,  телефон, факс юридического лица и

объекта защиты ________________________________________________________

+-----------------------------------------------------------------------N

| N  |                   Наименование раздела                           |

|п/п |                                                                  |

|----+------------------------------------------------------------------|

| 1  |                             2                                    |

|----+------------------------------------------------------------------|

| I. |     Оценка пожарного риска*, обеспеченного на объекте защиты     |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |      (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе       |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые|

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |   значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых  |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |     инженерно-технических и организационных мероприятий для      |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |     обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)     |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                  |

|----+------------------------------------------------------------------|

| II.|     Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара     |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |    (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки     |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся|

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |               реквизиты документов страхования**)                |

|    |                                                                  |

|----+------------------------------------------------------------------|

|III.|     Перечень федеральных законов о технических регламентах и     |

|    |         нормативных документов по пожарной безопасности,         |

|    |       выполнение которых обеспечивается на объекте защиты        |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |(В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных|

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    | законов о технических регламентах и нормативных документов по    |

|    |                                                                  |

|    |------------------------------------------------------------------|

|    |      пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)       |

|    |                                                                  |

+-----------------------------------------------------------------------+

Настоящую декларацию разработал

_______________________________                     ______________

(Должность, фамилия, инициалы)                       (Подпись)

"__"___________________ 20__г.

М.П.

_____________________________

* К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

** К декларации прилагается копия страхового полиса.

Приложение N 2

к приказу МЧС РФ

от 24 февраля 2009 г. N 91

Порядок

регистрации декларации пожарной безопасности

1. Декларация пожарной безопасности разрабатывается в   соответствии

со  статьей  64  Федерального  закона  от  22  июля  2008 г.   N 123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"* и статьей 49

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации**  и    составляется в

отношении:

1.1.   Объектов   капитального   строительства, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной   деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы (прим. - объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, т.е. относится и к действующим объектам), за исключением:

отдельно  стоящих  жилых  домов  высотой  не  более  трех    этажей,

предназначенных для  проживания  одной  семьи  (объекты   индивидуального

жилищного строительства);

жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих  из   нескольких

блоков, количество которых не превышает  десяти,  и  каждый  из   которых

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены)

без проемов с соседним  блоком  или  соседними  блоками,    расположен на

отдельном  земельном  участке  и  имеет  выход  на  территорию   общего

пользования (жилые дома блокированной застройки);

многоквартирных домов высотой не более трех  этажей,  состоящих   из

одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре,

в каждой из которых  находятся  несколько  квартир  и  помещения   общего

пользования и каждая из которых имеет отдельный  подъезд  с  выходом  на

территорию общего пользования;

отдельно стоящих объектов  капитального  строительства  высотой  не

более двух этажей, общая площадь которых составляет не  более  чем   1500

квадратных метров и которые не предназначены для  проживания  граждан  и

осуществления производственной деятельности,  за  исключением   объектов,

которые являются особо опасными,  технически  сложными  или   уникальными

объектами;

отдельно стоящих объектов  капитального  строительства  высотой  не

более двух этажей, общая площадь которых составляет не  более  чем   1500

квадратных   метров,   которые   предназначены    для       осуществления

производственной деятельности и для которых  не  требуется   установление

санитарно-защитных зон или  для  которых  в  пределах  границ   земельных

участков,   на   которых   расположены   такие   объекты,     установлены

санитарно-защитные  зоны  или  требуется  установление  таких     зон, за

исключением  объектов,  которые  являются  особо  опасными,    технически

сложными или уникальными объектами.

1.2. Зданий детских дошкольных образовательных учреждений.

1.3.  Специализированных  домов  престарелых   и       инвалидов (не

квартирные).

1.4. Больниц.

1.5. Спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа

и детских учреждений.

2. Декларация пожарной  безопасности  (далее  -  декларация)   может

составляться как в целом на объект защиты, так и на отдельные, входящие в

его  состав  здания,  сооружения,  строения  и  помещения,  к   которым

установлены требования пожарной безопасности.

3. Декларация разрабатывается и представляется собственником объекта

защиты или  лицом,  владеющим  им  на  праве  пожизненного   наследуемого

владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо  на   ином

законном основании (далее - декларант).

4.  Декларация  на  проектируемый   объект   защиты     составляется

застройщиком   либо   лицом,   осуществляющим   подготовку      проектной

документации.

5. Для проектируемых объектов защиты декларация  представляется   до

ввода их в эксплуатацию.

6. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о

требованиях пожарной  безопасности"  (далее  -  Технический   регламент),

декларация предоставляется не позднее одного года после вступления в силу

Технического регламента.

7. Декларация пожарной безопасности уточняется или   разрабатывается

вновь в случае изменения  содержащихся  в  ней  сведений  или  в   случае

изменения требований пожарной безопасности.

8. Декларация уточняется путем внесения в  нее  изменений,   которые

прилагаются к декларации и регистрируются в порядке,  установленном   для

регистрации декларации.

9. Декларант, разработавший декларацию,  несет  ответственность   за

полноту и достоверность содержащихся в ней  сведений  в    соответствии с

законодательством Российской Федерации.

10. Декларация составляется согласно  установленной  форме  в   двух

экземплярах, подписывается декларантом и направляется в   территориальный

отдел (отделение, инспекцию) структурного подразделения территориального

органа Министерства Российской Федерации по делам  гражданской   обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий  стихийных    бедствий -

органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской  обороны   и

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по   субъекту

Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации

и осуществления государственного пожарного надзора (далее  -  орган   МЧС

России), непосредственно либо по почте.

11. Орган МЧС России ведет перечень деклараций пожарной безопасности

в электронном виде и на бумажном носителе и вносит  в  него   необходимые

сведения о декларации в течение одного рабочего дня с момента присвоения

ей регистрационного номера.

12. Должностные  лица  органа  МЧС  России  проверяют   соответствие

заполнения поступившей декларации установленной  форме  в  течение   пяти

рабочих дней и в случае соответствия заполнения декларации установленным

к ней требованиям осуществляют ее регистрацию путем внесения необходимых

сведений в перечень деклараций пожарной безопасности.

13. При несоответствии заполнения декларации  установленным  к   ней

требованиям должностные лица органа  МЧС  России  возвращают   декларацию

декларанту с письменным указанием  мотивированных  причин  отказа    в ее

регистрации.

14. В течение трех рабочих дней  с  момента  присвоения   декларации

регистрационного номера один ее экземпляр направляется органом МЧС России

в адрес декларанта, а второй экземпляр хранится в органе МЧС России.

15. Для регистрации  в  перечне  деклараций  пожарной   безопасности

органом МЧС России декларации присваивается регистрационный номер.

Структура регистрационного номера декларации состоит из трех частей.

Первая часть номера декларации состоит из кода населенного пункта и

кода субъекта Российской Федерации, на  территории  которого   расположен

объект декларирования, согласно Общероссийскому классификатору   объектов

административно-территориального деления ОК 019-95 на момент регистрации.

Вторая часть номера декларации является порядковым номером.

Третья    часть    номера    декларации             является номером

контрольно-наблюдательного дела, в котором она хранится.

Код населенного пункта и код субъекта Российской Федерации согласно

Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального

деления ОК 019-95 состоит из восьми цифр. Между второй и третьей, пятой и

шестой цифрами кода населенного пункта ставятся пробелы.

ХХ ХХХ ХХХ - ХХХХХ - ХХХХ

|          |      |

|          |      +------- номер контрольно-наблюдательного дела

|          |

|          +-------------- порядковый номер

|

+------------------------- код  населенного пункта  и код   субъекта

Российской   Федерации,  в   соответствии

с Общероссийским классификатором объектов

административно-территориального  деления

ОК 019-95 на момент регистрации

16. Решение об отмене регистрации декларации принимается органом МЧС

России в случае:

представления декларантом недостоверной информации;

изменения собственника объекта или  лица,  владеющего  объектом  на

праве  пожизненного  наследуемого  владения,  хозяйственного     ведения,

оперативного управления либо на ином законном основании;

изменения  характеристик  объекта  защиты,  влияющих  на   сведения,

содержащиеся в декларации, и не предоставления  информации  об  этом  по

месту регистрации декларации.

17.  В  перечне  деклараций  пожарной  безопасности   регистрируются

следующие сведения:

регистрационный номер декларации и дата его присвоения;

полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации   (или

заказчика проекта), проектной организации  (для  проектируемых   объектов

защиты), собственника или другого лица, владеющего  объектом  защиты   на

законных основаниях;

функциональное назначение объекта защиты;

фамилия, инициалы и должность разработчика декларации;

полный почтовый и электронный адреса,  телефон,  факс   юридического

лица и объекта защиты;

наличие дополнений к декларации;

информация о состоянии декларации (действует/отменена регистрация).

18. Предоставление  сведений,  содержащихся  в  перечне   деклараций

пожарной  безопасности,  по   запросам   заинтересованных     организаций

осуществляется органом МЧС России бесплатно в виде выписок из указанного

перечня.

_____________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 (часть

1), ст. 3579

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть

I), ст. 16; 2007, N 50, ст. 6237

N 50, ст. 6237

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности

1.  Декларация  пожарной  безопасности  составляется  в    отношении

объектов защиты, для которых законодательством  Российской  Федерации  о

градостроительной деятельности предусмотрено проведение   государственной

экспертизы  проектной  документации,  а   также   для       зданий класса

функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара   (может

быть проведена в рамках  добровольного  страхования  ответственности  за

ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

2. В случае, если собственник объекта защиты  или  лицо,   владеющее

объектом  защиты   на   праве   пожизненного   наследуемого   владения,

хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию,

предусмотренному федеральным законом или договором, выполняют требования

федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по

пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень указанных

требований для конкретного объекта защиты.

3. Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект   защиты

составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной

документации.

4. Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом   защиты

на праве пожизненного  наследуемого  владения,  хозяйственного   ведения,

оперативного  управления  либо  по  иному  основанию,    предусмотренному

федеральным законом или договором, или орган управления   многоквартирным

домом,   разработавшие   декларацию   пожарной        безопасности, несут

ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Разработка декларации пожарной  безопасности  не  требуется   для

объектов индивидуального жилищного строительства высотой не  более   трех

этажей.

6. Декларация пожарной безопасности уточняется или   разрабатывается

вновь в случае изменения  содержащихся  в  ней  сведений  или  в   случае

изменения требований пожарной безопасности.

7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу

настоящего  Федерального  закона,  декларация   пожарной     безопасности

предоставляется не позднее одного года после дня его вступления в силу.

8. Форма и порядок  регистрации  декларации  пожарной   безопасности

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на

решение задач в области пожарной безопасности, до дня вступления в   силу

настоящего Федерального закона.